太阳能光伏产业综合标准化技术体系

一、产业发展概述

太阳能光伏产业（以下简称光伏产业）是围绕太阳能电池制造及应用而延伸的产业链总和。根据主要材料不同，太阳能电池技术可分为晶硅电池技术、薄膜电池技术（主要为硅基薄膜电池、碲化镉薄膜电池、铜铟镓硒薄膜电池、砷化镓薄膜电池等）、染料敏化电池技术等。目前，晶硅电池占据市场的主流地位。

随着全球能源短缺和环境问题日益突出，光伏产业作为具有发展前景的可再生能源产业之一，日益受到世界各国的高度重视并快速发展。近年来，我国光伏产业发展迅速，成为能够同步参与国际竞争并取得优势的产业之一。目前我国主要光伏企业已掌握晶硅电池全套生产工艺及万吨级多晶硅生产技术，部分指标处于全球领先水平。2016年，我国光伏产业总产值达到3360亿元，光伏电池产量约为49GW，光伏组件产量约为53GW，光伏新增并网装机量达到34.5GW，产业规模继续位居全球首位。

光伏产业链按生产过程和产品分为光伏材料、光伏电池、光伏组件、光伏部件、光伏发电系统、光伏应用以及光伏设备等（如图1所示）。

图1：光伏产业链

二、总体思路和工作目标

（一）总体思路

深入贯彻落实《国务院深化标准化工作改革方案》的精神，围绕光伏产业链的构建，以提升产品质量和技术水平、满足应用需求为出发点，进一步加强光伏产业标准化工作的总体规划和顶层设计。按照统筹全局、突出重点、紧扣实际、循序渐进的原则，成体系开展相关标准的制修订与实施，完善和优化光伏产业综合标准化技术体系，促进光伏产业的持续健康发展。

（二）工作目标

到2020年，初步形成科学合理、技术先进、协调配套的光伏产业标准体系，基本实现光伏产业基础通用标准和重点标准的全覆盖，总体上满足光伏产业发展的需求。

三、综合标准化技术体系

光伏产业综合标准化技术体系框架主要包括基础通用、光伏制造设备、光伏材料、光伏电池和组件、光伏部件、光伏发电系统及光伏应用等7大方向、35小类（见图2）。

图2：光伏产业综合标准化技术体系框架

光伏产业综合标准化技术体系表涵盖国家标准和行业标准，包括现有标准、制修订中的标准、拟制修订的标准和待研究的标准，共500项（领域分布见表1）。

| 表1：光伏产业标准统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子领域 | 现行 | 在现行标准中： |  | 制定中 | 待制订 | 待研究 | 总计 |
|  |  |  | 修订中 | 拟修订 |  |  |  |  |
| 1 | 基础通用 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | 29 |
| 2 | 光伏制造设备 | 5 | 1 | 0 | 6 | 24 | 22 | 57 |
| 3 | 光伏材料 | 43 | 5 | 0 | 23 | 61 | 38 | 165 |
| 4 | 光伏电池和组件 | 20 | 7 | 6 | 25 | 43 | 26 | 114 |
| 5 | 光伏部件 | 9 | 0 | 0 | 11 | 20 | 5 | 45 |
| 6 | 光伏发电系统 | 28 | 2 | 0 | 10 | 12 | 12 | 62 |
| 7 | 光伏应用 | 19 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 28 |
| 总计 |  | 131 | 15 | 8 | 85 | 166 | 118 | 500 |

基础通用标准主要包括术语、定义、标识、节能环保和安全生产等，标准项目共29项。光伏制造设备标准主要包括材料加工设备、电池制造设备、组件制造设备和测试设备等，标准项目共57项。光伏材料标准主要包括半导体晶体材料、薄膜半导体材料和衬底、工艺材料、电极材料和封装材料等，标准项目共165项。光伏电池和组件标准主要包括相关的性能要求、测试方法等，标准项目共114项。光伏部件标准主要包括通用部件、独立系统用部件、并网系统用部件等，标准项目共45项。光伏发电系统标准主要包括独立发电系统和并网发电系统等，标准项目共62项。光伏应用标准主要包括光伏建筑、光伏照明等，标准项目共28项。具体标准项目见附表。

四、重点工作

（一）加强综合标准化工作的统筹协调。围绕我国光伏产业链的构成，加强产业链上中下游的合作，注重标准制定与产业发展的结合、国家标准与行业标准的结合、国内标准与国际标准的结合，大力构建科学合理、技术先进、协调配套的光伏产业综合标准化技术体系。

（二）成体系开展急需标准的制修订。根据光伏产业发展需求，系统推进相关标准的制修订工作，积极落实综合标准化技术体系中提出的标准制修订项目。按照基础优先、急用先行的思路，优先开展基础通用标准、试验方法标准，关键技术和产品标准的制定，加快修订技术指标已落后的标准，全面提升标准对产业发展的整体支撑和引领作用。

（三）充分发挥企业、行业组织等各方作用。鼓励光伏产业链上中下游的企业、标准化技术组织、行业协会和专业机构等加强合作、形成合力，共同开展光伏产业综合标准化工作。支持光伏产业的龙头企业、有实力的科研机构在承担国家标准和行业标准制修订工作的基础上，同步参与国际标准制定，推动我国技术成为国际标准。

## 附表

## 光伏产业综合标准化技术体系标准明细表

| 序号 | 体系编号 | 标准名称 | 标准号/计划号 | 对应国际标准 | 标准级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 基础通用 |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 术语、定义、标识 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-1-1 | 太阳光伏能源系统术语 | GB/T 2297-1989 | IEC/TS 61836 | 国家标准 | 待修订 |
|  | 0-1-2 | 太阳光伏能源系统图用图形符号 | SJ/T 10460-2016 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 0-1-3 | 太阳电池型号命名方法 | GB/T 2296-2001 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 0-1-4 | 光伏组件型号命名方法 |  |  |  | 待制定 |
|  | 0-1-5 | 光伏组件标志（标签或铭牌）规范 |  |  |  | 待研究 |
|  | 0-1-6 | 日照曲线分析表达式 |  | IEC 61725 |  | 急需制定 |
| 0-2 节能环保 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-2-1 | 光伏压延玻璃单位产品能源消耗限额 | GB 30252-2013 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 0-2-2 | 工业硅企业单位产品能源消耗限额 | 20120035-Q-469 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 0-2-3 | 多晶硅企业单位产品能源消耗限额 | GB 29447-2012 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 0-2-4 | 多晶硅铸锭企业单位产品能源消耗限额 |  |  |  | 待研究 |
|  | 0-2-5 | 直拉单晶硅企业单位产品能源消耗限额 |  |  |  | 待研究 |
|  | 0-2-6 | 太阳能级硅片企业单位产品能源消耗限额 |  |  |  | 待研究 |
|  | 0-2-7 | 硅基薄膜光伏电池单位产品能源消耗限额 |  |  |  | 待研究 |
|  | 0-2-8 | 碲化镉薄膜光伏电池单位产品能源消耗限额 |  |  |  | 待研究 |
|  | 0-2-9 | 铜铟镓硒薄膜光伏电池单位产品能源消耗限额 |  |  |  | 待研究 |
|  | 0-2-10 | 离网型风光互补公用供电系统能效等级 | 20121526-T-424 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 0-2-11 | 离网型太阳能光伏供电系统能效等级 | 20121527-T-424 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 0-2-12 | 硅太阳电池工厂废气排放技术要求 |  |  |  | 待研究 |
|  | 0-2-13 | 硅太阳电池工厂废液排放技术要求 |  |  |  | 待研究 |
|  | 0-2-14 | 薄膜型太阳电池工厂废气排放技术要求 |  |  |  | 待研究 |
| 0-3 安全生产 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-3-1 | 改良西门子法制备多晶硅企业安全标准化实施指南 | 20111476-Q-469 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 0-3-2 | 硅烷法制备多晶硅企业安全标准化实施指南 |  |  |  | 待研究 |
|  | 0-3-3 | 流化床法制备多晶硅企业安全标准化实施指南 |  |  |  | 待研究 |
|  | 0-3-4 | 冶金法制备多晶硅企业安全标准化实施指南 |  |  |  | 待研究 |
|  | 0-3-5 | 光伏组件生产环境健康安全评估第1部分：通则和术语定义 |  | IEC 62994-1（在研） |  | 待制定 |
| 0-4 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-4-1 | 太阳能资源评估方法 | QX/T 89-2008 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 0-4-2 | 光伏产业链质量成本管理基础和术语 |  |  |  | 待研究 |
|  | 0-4-3 | 硅太阳能电池工厂设计规范 | GB 50704-2011 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 0-4-4 | 薄膜太阳能电池工厂设计规范 | 建标[2011]17号 |  | 国家标准 | 制定中 |
| 1 光伏制造设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1-0 设备通用标准 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-0-1 | 光伏设备通信接口 |  |  |  | 待制定 |
|  | 1-0-2 | 光伏设备间平行通信规范 |  |  |  | 待制定 |
|  | 1-0-3 | 光伏生产系统用设备间平行通讯数据定义 |  |  |  | 待制定 |
|  | 1-0-4 | 半导体、平板显示器和太阳能电池生产用液体化学品输送部件集成指南 |  |  |  | 待制定 |
| 1-1 材料生产加工设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-1-1 | 光伏用多晶硅铸锭炉 |  |  |  | 待制定 |
|  | 1-1-2 | 光伏用直拉单晶硅炉 |  |  |  | 待制定 |
|  | 1-1-3 | 区熔单晶硅炉 |  |  |  | 待制定 |
|  | 1-1-4 | 晶体硅线开方机 |  |  |  | 待制定 |
|  | 1-1-5 | 半导体材料多线切割机 | 2014-1728T-SJ |  | - 行业标准 | 制定中 |
|  | 1-1-6 | 多线切割机线锯张力测量方法 |  |  |  | 待制定 |
|  | 1-1-7 | 多线切割机张力性能测试方法 |  |  |  | 待制定 |
| 1-2电池制造设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-1 | 晶体硅光伏电池用硅片清洗机 |  |  |  | 待制定 |
|  | 1-2-2 | 晶体硅光伏电池用硅片制绒机 |  |  |  | 待制定 |
|  | 1-2-3 | 晶体硅光伏电池用低压卧式扩散炉 |  |  |  | 待制定 |
|  | 1-2-4 | 卧式扩散炉恒温区在线检测方法 | 20130144-T-469 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 1-2-5 | 晶体硅光伏电池用等离子体刻蚀机 |  |  |  | 待制定 |
|  | 1-2-6 | 晶体硅光伏电池用湿法刻蚀机 |  |  |  | 待制定 |
|  | 1-2-7 | 晶体硅光伏电池用管式PECVD系统 |  |  |  | 待研究 |
|  | 1-2-8 | 晶体硅光伏电池用平板式PECVD系统 |  |  |  | 待研究 |
|  | 1-2-9 | 晶体硅光伏电池用丝网印刷机 |  |  |  | 待制定 |
|  | 1-2-10 | 晶体硅光伏电池印刷用丝网 |  |  |  | 待制定 |
|  | 1-2-11 | 晶体硅光伏电池用低温烘干炉 |  |  |  | 待制定 |
|  | 1-2-12 | 晶体硅光伏电池用烧结炉 |  |  |  | 待制定 |
|  | 1-2-13 | 晶体硅光伏电池测试分选系统 |  |  |  | 待研究 |
|  | 1-2-14 | 薄膜光伏电池用激光划刻机 |  |  |  | 待研究 |
|  | 1-2-15 | 薄膜光伏电池用磁控溅射镀膜设备 |  |  |  | 待研究 |
|  | 1-2-16 | 薄膜光伏电池用热蒸发镀膜设备 |  |  |  | 待研究 |
|  | 1-2-17 | 薄膜光伏电池用等离子体增强化学气相沉积设备 |  |  |  | 待研究 |
|  | 1-2-18 | 薄膜光伏电池用金属有机化合物化学气相沉淀（MOCVD）设备 |  |  |  | 待研究 |
|  | 1-2-19 | 薄膜光伏电池用基板清洗设备 |  |  |  | 待研究 |
| 1-3组件制造设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-3-1 | 光伏组件用自动焊接机 |  |  |  | 待制定 |
|  | 1-3-2 | 光伏组件用敷设机 |  |  |  | 待制定 |
|  | 1-3-3 | 光伏组件用层压机 | 20153728-T-469 |  | - 国家标准 | 制定中 |
|  | 1-3-4 | 光伏电池组件层压机安全技术要求 |  |  |  | 待研究 |
|  | 1-3-5 | 光伏组件用组框机 |  |  |  | 待制定 |
|  | 1-3-6 | 光伏组件用打胶机 |  |  |  | 待研究 |
|  | 1-3-7 | 薄膜光伏组件用清边设备 |  |  |  | 待研究 |
|  | 1-3-8 | 薄膜光伏组件用边缘密封设备 |  |  |  | 待研究 |
|  | 1-3-9 | 薄膜光伏组件用清洗机 |  |  |  | 待研究 |
| 1-4测试设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-1 | 光伏用紫外老化试验箱辐照性能测试方法 | 2016-0994T-SJ |  | - 行业标准 | 制定中 |
|  | 1-4-2 | 脉冲氙灯晶体硅电池组件测试仪 |  |  |  | 待研究 |
|  | 1-4-3 | 太阳电池组件电致发光缺陷检测仪通用技术条件 | 20141856-T-339 |  | - 国家标准 | 制定中 |
|  | 1-4-4 | 光伏组件用绝缘测试设备 |  |  |  | 待研究 |
|  | 1-4-5 | 光伏组件接地连续性测试设备 |  |  |  | 待研究 |
|  | 1-4-6 | 光伏组件串联电阻测试设备 |  |  |  | 待研究 |
|  | 1-4-7 | 光伏组件并联电阻测试设备 |  |  |  | 待研究 |
|  | 1-4-8 | 太阳电池电性能测试设备检验方法 | SJ/T 11061-1996 2010-3150T-SJ |  | 行业标准 | 修订中 |
|  | 1-4-9 | 光伏电池型太阳辐照度测量仪 |  |  |  | 待研究 |
|  | 1-4-10 | 光伏组件动态载荷试验机 |  |  |  | 待研究 |
|  | 1-4-11 | 太阳能电池量子效率测试系统 |  |  |  | 待研究 |
| 1-5 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-5-1 | 多晶硅铸造用熔融石英坩埚 | 20141874-T-469 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 1-5-2 | 单晶硅生长用石英坩埚 | JC/T 1048-2007 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 1-5-3 | 多晶硅生产用石墨卡瓣 |  |  |  | 待制定 |
|  | 1-5-4 | 多晶硅生产用石墨底座 |  |  |  | 待制定 |
|  | 1-5-5 | 太阳能电池硅片用石英舟 | JC/T 2065-2011 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 1-5-6 | 太阳能电池硅片用石英玻璃扩散管 | JC/T 2066-2011 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 1-5-7 | 太阳能电池生产设备安装工程施工及质量验收规范 | GB 51206-2016 |  | 国家标准 | 现行 |
| 2 光伏材料 |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 半导体晶体材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-1 | 太阳能级多晶硅 | GB/T 25074-2010 20141898-T-469 |  | 国家标准 | 修订中 |
|  | 2-1-2 | 流化床法颗粒硅 | 20141877-T-469 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 2-1-3 | 用区熔法和光谱分析法评价颗粒状多晶硅的规程 | 20141879-T-469 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 2-1-4 | 太阳能级铸造多晶硅块 | GB/T 29054-2012 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 2-1-5 | 太阳能级多晶硅片 | GB/T 29055-2012 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 2-1-6 | 太阳电池用硅单晶 | GB/T 25076-2010 20151533-T-469 |  | 国家标准 | 修订中 |
|  | 2-1-7 | 太阳能电池用硅单晶切割片 | GB/T 26071-2010 20151787-T-469 |  | 国家标准 | 修订中 |
|  | 2-1-8 | 多晶硅用硅粉 | YS/T 724-2009 2014-1452T-YS |  | 行业标准 | 修订中 |
|  | 2-1-9 | 再生硅料分类和技术条件 | YS/T 840-2012 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 2-1-10 | 改良西门子法多晶硅用硅芯 | YS/T 1061-2015 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 2-1-11 | 直拉法生产单晶硅用籽晶 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-1-12 | 铸造准单晶硅用籽晶 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-1-13 | 太阳能电池用锗单晶 | GB/T 26072-2010 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 2-1-14 | 太阳能电池用锗单晶片和锗衬底片 | GB/T 30861-2014 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 2-1-15 | 太阳能电池用砷化镓单晶 | GB/T 25075-2010 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 2-1-16 | 太阳能电池砷化镓单晶抛光片 | 20141897-T-469 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 2-1-17 | 太阳能电池用锗基Ⅲ-Ⅴ族化合物外延片 | 20141878-T-469 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 2-1-18 | 太阳能电池用硅片正表面二维矩阵标记规范 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-1-19 | 太阳能电池用硅块表面和硅片边缘标记规范 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-1-20 | 太阳能电池用硅片定位框标规范 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-1-21 | 利用光切技术在线检测光伏电池用硅片原始标记 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-1-22 | 光伏电池用硅材料表面金属杂质含量的电感耦合等离子体质谱测量方法 | GB/T 29849-2013 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 2-1-23 | 光伏电池用硅材料补偿度测量方法 | GB/T 29850-2013 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 2-1-24 | 光伏电池用硅材料中金属杂质含量的电感耦合等离子体质谱测量方法 | GB/T 31854-2015 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 2-1-25 | 光伏电池用硅材料中B、Al受主杂质含量的二次离子质谱测量方法 | GB/T 29851-2013 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 2-1-26 | 光伏电池用硅材料中P、As、Sb施主杂质含量的二次离子质谱测量方法 | GB/T 29852-2013 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 2-1-27 | 硅的仪器中子活化分析测试方法 | 20120276-T-469 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 2-1-28 | 太阳能级硅片和硅料中氧、碳、硼和磷量的测定二次离子质谱法 | GB/T 32281-2015 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 2-1-29 | 采用高质量分辨率辉光放电质谱法测量太阳能级硅中痕量元素的测试方法 | GB/T 32651-2016 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 2-1-30 | 光伏硅中氧含量的测定 惰性气体熔融红外光谱法 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-1-31 | 光伏级硅片裂纹的在线测试 暗室红外成像法 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-1-32 | 晶硅中间隙氧含量多次透射-反射红外吸收测量法 |  |  |  | 急需制定 |
|  | 2-1-33 | 晶硅中代位碳含量多次透射-反射红外吸收测量法 |  |  |  | 急需制定 |
|  | 2-1-34 | 硅中氯离子含量的测定离子色谱法 |  |  |  | 急需制定 |
|  | 2-1-35 | 太阳能电池用硅片电阻率在线测试方法 | SJ/T 11627-2016 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 2-1-36 | 利用单面非接触式涡流表测试薄层电阻的电阻率的方法 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-1-37 | 脉冲光照微波反射法非接触测量光伏硅材料中过量载流子衰减 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-1-38 | 应用涡流传感器非接触测定硅片、硅锭、硅块中过量载流子复合寿命的测试方法 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-1-39 | 掺硼掺磷掺砷硅单晶电阻率与掺杂剂浓度换算方法 | 20110452-T-469 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 2-1-40 | 太阳能电池用多晶硅锭、硅片缺陷密度测定方法 | 20141879-T-469 |  | - 国家标准 | 制定中 |
|  | 2-1-41 | 太阳能电池用铸造多晶硅块缺陷测试红外探伤法 |  |  |  | 急需制定 |
|  | 2-1-42 | 太阳能电池用单晶硅片氧化诱生缺陷测试方法 |  |  |  | 急需制定 |
|  | 2-1-43 | 光伏硅片晶粒尺寸在线测量方法 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-1-44 | 太阳能电池用硅片厚度及厚度变化测试方法 | GB/T 30869-2014 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 2-1-45 | 利用激光三角测量传感器在线非接触测量光伏级硅片厚度及厚度偏差的方法 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-1-46 | 硅晶锭尺寸的测定 激光法 | 20160588-T-469 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 2-1-47 | 太阳能电池用硅片几何尺寸测试方法 | SJ/T 11630-2016 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 2-1-48 | 太阳能电池用硅片尺寸及电学表征在线测试方 | SJ/T 11628-2016 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 2-1-49 | 太阳能电池级硅片翘曲度和波纹测试方法 | GB/T 30859-2014 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 2-1-50 | 太阳能电池用硅片外观缺陷测试方法 | SJ/T 11631-2016 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 2-1-51 | 太阳能电池用硅片微裂纹缺陷的测试方法 | SJ/T 11632-2016 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 2-1-52 | 太阳能电池用硅片粗糙度及切割线痕测试方法 | GB/T 30860-2014 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 2-1-53 | 利用激光三角测量传感器在线检测光伏级硅片切割线痕 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-1-54 | 太阳能电池用硅片抗弯强度及挠度测试方法 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-1-55 | 使用电容探测器在线非接触测试光伏级硅片厚度及厚度变化 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-1-56 | 角分辨光散射法监控光伏材料表面粗糙度和质感的条件确定指南 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-1-57 | 太阳能电池用硅片和电池片的在线光致发光分析 | SJ/T 11629-2016 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 2-1-58 | 利用多线段光切技术在线检测光伏电池用硅片波纹的方法 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-1-59 | 光伏组件中硅片裂纹测试激光扫描法 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-1-60 | 硅片损伤层厚度测试方法 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-1-61 | P型单晶硅片的黑心低效检测方法 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-1-62 | 破碎晶体硅片及太阳电池的再利用与回收规范 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-1-63 | 光伏级硅粉中B、P、Fe、Al、Ca含量的测定电感耦合等离子体发射光谱法 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-1-64 | 硅粉中总碳含量的测定 感应炉内燃烧后红外吸收法 | GB/T 32573-2016 |  | - 国家标准 | 现行 |
| 2-2 薄膜半导体材料和衬底 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-2-1 | 薄膜太阳能电池用碲化镉 | 2011-2838T-SJ |  | 行业标准 | 制定中 |
|  | 2-2-2 | 薄膜光伏电池用衬底尺寸规范 | 20120264-T-469 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 2-2-3 | 太阳电池用透明导电氧化物膜玻璃 | 20100959-T-609 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 2-2-4 | 掺铝氧化锌型透明导电氧化物玻璃 | SJ/T 11484-2015 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 2-2-5 | 光伏用透明导电薄膜反射和透射雾度的光谱测试方法 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-2-6 | 薄膜光伏电池用柔性衬底 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-2-7 | 薄膜光伏电池用金属衬底 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-2-8 | 薄膜光伏电池用陶瓷衬底 |  |  |  | 待研究 |
| 2-3 工艺材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-1 | 太阳电池用电子级氢氟酸 | GB/T 31369-2015 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 2-3-2 | 光伏电池用磷酸 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-3-3 | 光伏电池用三氯氧磷 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-3-4 | 光伏电池用硝酸 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-3-5 | 光伏电池用硫酸 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-3-6 | 光伏电池用盐酸 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-3-7 | 光伏电池用氢氧化铵 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-3-8 | 光伏电池用异丙醇 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-3-9 | 光伏电池用过氧化氢 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-3-10 | 光伏电池用无水乙醇 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-3-11 | 光伏电池生产用高纯水指南 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-3-12 | 薄膜光伏电池用PH3磷烷 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-3-13 | 薄膜光伏电池用硼烷B2H6 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-3-14 | 薄膜光伏电池用甲烷CH4 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-3-15 | 薄膜光伏电池用二氧化碳CO2 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-3-16 | 半导体材料切削液 | GB/T 31469-2015 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 2-3-17 | 光伏硅材料金刚线切割用切削液 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-3-18 | 光伏用电镀金刚石切割线 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-3-19 | 光伏用树脂金刚石切割线 | 20120274-T-469 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 2-3-20 | 光伏用硅切割用钢丝 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-3-21 | 光伏用硅切割用碳化硅微粉 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-3-22 | 光伏用硅切割用碳化硅微粉圆度测试方法 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-3-23 | 太阳能级硅片切割用喷砂玻璃 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-3-24 | 太阳能级硅片切割用环氧树脂胶 |  |  |  | 待研究 |
| 2-4 电极材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-4-1 | 光伏电池用铝浆 | SJ/T 11513-2015 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 2-4-2 | 晶体硅太阳能电池正面银浆 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-4-3 | 晶体硅太阳能电池背面银浆 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-4-4 | 光伏电池用银浆固含量测试方法 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-4-5 | 光伏电池用银浆中银含量测试方法 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-4-6 | 光伏涂锡焊带 | GB/T 31985-2015 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 2-4-7 | 晶体硅光伏组件用热浸镀型焊带 | SJ/T 11550-2015 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 2-4-8 | 晶体硅光伏组件用免清洗型助焊剂 | SJ/T 11549-2015 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 2-4-9 | 晶体硅光伏电池用银浆的回收处理规范 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-4-10 | 晶体硅光伏电池用银铝浆的回收处理规范 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-4-11 | 薄膜光伏组件用浸锡焊带 | 20153723-T-469 |  | - 国家标准 | 制定中 |
|  | 2-4-12 | 光伏组件用导电胶带 |  |  |  | 急需制定 |
| 2-5 封装材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-5-1 | 太阳能玻璃第1部分: 超白压花玻璃 | GB/T 30984.1-2015 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 2-5-2 | 光伏组件用超薄玻璃 | SJ/T 11571-2016 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 2-5-3 | 光伏真空玻璃 | 20132028-T-609 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 2-5-4 | 光伏组件用增透膜玻璃 |  |  |  | 急需制定 |
|  | 2-5-5 | 光伏组件用高反射膜玻璃 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-5-6 | 光伏组件用镀膜玻璃膜层耐久性测试方法 | 2016-0997T-SJ |  |  | 制定中 |
|  | 2-5-7 | 光伏玻璃试验方法第1部分：总雾度和雾度分布测试 |  | IEC 62805-1 Ed.1 |  | 待制定 |
|  | 2-5-8 | 光伏玻璃试验方法第2部分：透射比和反射比测试 |  | IEC 62805-2 Ed.1 |  | 待制定 |
|  | 2-5-9 | 光伏电池用背板 | 2010-3109T-SJ |  | 行业标准 | 制定中 |
|  | 2-5-10 | 光伏组件背板用氟塑料薄膜 | 2016-0995T-SJ |  | - 行业标准 | 制定中 |
|  | 2-5-11 | 光伏组件背板用聚酯薄膜 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-5-12 | 复合型光伏组件背板用基材 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-5-13 | 光伏组件封装用背板胶膜一体化材料 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-5-14 | 光伏组件用背板反向应力测试方法 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-5-15 | 光伏组件封装用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜 | GB/T 29848-2013 20153724-T-469 |  | 国家标准 | 修订中 |
|  | 2-5-16 | 光伏组件封装用白色乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-5-17 | 光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物交联度测试方法-差示扫描量热法(DSC) | 20110738-T-469 | IEC 62775 | 国家标准 | 制定中 |
|  | 2-5-18 | 光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物交联度测试方法-索氏萃取法（凝胶含量法） |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-5-19 | 光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）中醋酸乙烯（VA）含量测试方法—热重法（TGA） | GB/T 31984-2015 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 2-5-20 | 光伏组件用聚乙烯醇缩丁醛（PVB）胶膜 |  |  |  | 急需制定 |
|  | 2-5-21 | 光伏组件封装用共聚烯烃胶膜 |  |  |  | 急需制定 |
|  | 2-5-22 | 地面用光伏组件密封材料硅橡胶密封剂 | GB/T 29595-2013 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 2-5-23 | 光伏组件接线盒灌封胶 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-5-24 | 光伏组件用结构胶 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-5-25 | 薄膜光伏组件密封用丁基胶 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-5-26 | 光伏组件用封框胶带 |  |  |  | 急需制定 |
|  | 2-5-27 | 光伏组件接线盒及支架用胶带 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-5-28 | 光伏组件封装用电池固定胶带 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-5-29 | 光伏组件用阻隔片 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-5-30 | 光伏组件用材料测试程序第1-2部分：封装材料-封装胶膜及其它聚合物材料体积电阻率测量方法 |  | IEC62788-1-2 |  | 待制定 |
|  | 2-5-31 | 光伏组件用材料测试程序-第1-3部分：封装材料-介电强度测试 |  | IEC 62788-1-3 |  | 待研究 |
|  | 2-5-32 | 光伏组件用材料测试程序第1-4部分：封装材料-透射率的测量和太阳加权透光比、黄变指数及紫外截止波长的计算 |  | IEC 62788-1-4 |  | 待制定 |
|  | 2-5-33 | 光伏组件用材料测试程序第1-5部分：封装材料-片状封装材料在受热情况下线性尺寸变化的测试 |  | IEC62788-1-5 |  | 待制定 |
|  | 2-5-34 | 光伏组件用材料测试程序-第1-6部分：封装材料-光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物交联度测试方法 |  | IEC62788-1-6 |  | 待制定 |
|  | 2-5-35 | 光伏组件用材料测试程序-第2部分：盖板和背板用聚合物材料 |  | IEC 62788-2 |  | 待制定 |
|  | 2-5-36 | 光伏组件用材料测试程序第5-1部分：封边材料测试方法 |  | IEC 62788-5-1 Ed.1.0（在研） |  | 待研究 |
|  | 2-5-37 | 光伏组件用材料测试程序第5-2部分：封边耐久性评估导则 |  | IEC 62788-5-2 Ed.1.0（在研） |  | 待研究 |
|  | 2-5-38 | 光伏组件用材料测试程序第6-2部分：聚合物薄膜透湿性测试 |  | IEC 62788-6-2 Ed.1.0（在研） |  | 待研究 |
|  | 2-5-39 | 光伏组件用材料测试程序-第7-2部分：环境暴露-聚合物材料加速老化测试 |  | IEC/TS 62788-7-2 Ed. 1.0（在研） |  | 待研究 |
|  | 2-5-40 | 光伏组件封装材料加速老化试验方法 高压蒸煮试验(PCT) | 20141887-T-469 |  | - 国家标准 | 制定中 |
|  | 2-5-41 | 光伏组件封装材料加速老化试验方法紫外高温高湿试验 | 20141888-T-469 |  | - 国家标准 | 制定中 |
|  | 2-5-42 | 光伏组件封装材料多因素环境老化试验 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-5-43 | 光伏背板自然环境暴露试验 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-5-44 | 光伏玻璃自然环境暴露试验 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-5-45 | 光伏封装胶膜自然环境暴露试验 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-5-46 | 1500V光伏组件对封装材料的要求 |  |  |  | 待研究 |
|  | 2-5-47 | 光伏组件用铝合金边框 | 20141889-T-469 |  | - 国家标准 | 制定中 |
|  | 2-5-48 | 柔性薄膜光伏组件用前挡膜 | 2016-0996T-SJ |  | - 行业标准 | 制定中 |
| 2-6 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-6-1 | 光伏级高纯石英砂 | GB/T 32649-2016 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 2-6-2 | 电感耦合等离子质谱法检测石英砂中痕量元素 | GB/T 32650-2016 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 2-6-3 | 多晶硅铸锭石英坩埚用熔融石英料 | GB/T 32652-2016 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 2-6-4 | 多晶硅铸锭脱模用氮化硅 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-6-5 | 多晶硅用聚乙烯包装材料规范 | 2013-1551T-SJ |  | 行业标准 | 制定中 |
|  | 2-6-6 | 光伏组件连接器电连接接触件 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-6-7 | 光伏玻璃用减反射镀膜液 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-6-8 | 光伏玻璃用自清洁镀膜液 |  |  |  | 待制定 |
|  | 2-6-9 | 光伏玻璃用增透型自清洁镀膜液 |  |  |  | 待制定 |
| 3 光伏电池和组件 |  |  |  |  |  |  |
| 3-0 光伏电池和组件通用标准 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-0-1 | 地面用太阳电池标定的一般规定 | GB/T 6497-1986 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 3-0-2 | 光谱标准太阳电池 | GB/T 11010-1989 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 3-0-3 | 光伏器件第1部分:光伏电流-电压特性的测量 | GB/T6495.1-1996 20141851-T-339 | IEC 60904-1 | 国家标准 | 修订中 |
|  | 3-0-4 | 光伏器件 第1-1部分：多结光伏器件电流-电压特性的测量 |  | IEC 60904-1-1（在研） |  | 待研究 |
|  | 3-0-5 | 光伏器件第1-2部分：双面光伏器件电流-电压特性的测量 |  | IEC 60904-1-2（在研） |  | 待研究 |
|  | 3-0-6 | 钙钛矿太阳电池的电流-电压（I-V）特性的测量 |  |  |  | 待研究 |
|  | 3-0-7 | 光伏器件第2部分:标准太阳电池的要求 | GB/T6495.2-1996 20121245-T-339 | IEC 60904-2（修订） | 国家标准 | 修订中 |
|  | 3-0-8 | 光伏器件第3部分:地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据 | GB/T 6495.3-1996 20141852-T-339 | IEC 60904-3 | 国家标准 | 修订中 |
|  | 3-0-9 | 光伏器件第4部分：标准光伏器件溯源链建立程序 | 20141853-T-339 | IEC 60904-4 | 国家标准 | 制定中 |
|  | 3-0-10 | 光伏器件第5部分:用开路电压法确定光伏(PV)器件的等效电池温度(ECT) | GB/T 6495.5-1997 | IEC60904-5 | 国家标准 | 急需修订 |
|  | 3-0-11 | 光伏器件第6部分：标准太阳电池组件的要求 | SJ/T 11209-1999 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 3-0-12 | 光伏器件第7部分：光伏器件测量过程中引起的光谱失配误差的计算 | GB/T6495.7-2006 | IEC60904-7 | 国家标准 | 急需修订 |
|  | 3-0-13 | 光伏器件第8部分:光伏器件光谱响应的测量 | GB/T6495.8-2002 | IEC 60904-8 | 国家标准 | 急需修订 |
|  | 3-0-14 | 光伏器件：第8-1部分：多结光伏器件光谱响应的测量 |  | IEC 60904-8-1（在研） |  | 待研究 |
|  | 3-0-15 | 光伏器件第9部分：太阳模拟器性能要求 | GB/T6495.9-2006 20121246-T-339 | IEC 60904-9 | 国家标准 | 修订中 |
|  | 3-0-16 | 光伏器件第9-1部分：准直光束太阳模拟器性能要求 |  | IEC 60904-9-1（在研） |  | 待研究 |
|  | 3-0-17 | 光伏器件第10部分：线性特性测量方法 | GB/T 6495.10-2012 | IEC 60904-10 | 国家标准 | 急需修订 |
|  | 3-0-18 | 光伏器件 第11部分：晶体硅太阳电池初始光致衰减测试方法 | GB/T 6495.11-2016 | IEC 60904-11 （在研） | 国家标准 | 现行 |
|  | 3-0-19 | 光伏器件第12部分：光伏组件红外热成像测试 |  | IEC/TS 60904-12 Ed. 1.0（在研） |  | 待研究 |
|  | 3-0-20 | 光伏器件第13部分：光伏组件电致发光测试 |  | IEC/TS 60904-13（在研） |  | 待研究 |
|  | 3-0-21 | 晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法 | GB/T 6495.4-1996 | IEC 60891 | 国家标准 | 急需修订 |
|  | 3-0-22 | 双面发电光伏器件电性能测试方法 |  |  |  | 待制定 |
|  | 3-0-23 | 薄膜光伏电池和组件初始光致衰减测试 |  |  |  | 待研究 |
|  | 3-0-24 | 晶体硅光伏器件电致发光图谱 |  |  |  | 待制定 |
|  | 3-0-25 | 有机光伏电池和染料敏化太阳能光伏电池电流-电压特性测试方法 |  |  |  | 待制定 |
|  | 3-0-26 | 有机光伏电池和染料敏化太阳电池光谱相应测试方法 |  |  |  | 待制定 |
| 3-1 光伏电池 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-1-1 | 地面用晶体硅太阳电池总规范 | GB/T 29195-2012 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 3-1-2 | N型太阳能电池转换效率测试方法 |  |  |  | 待制定 |
|  | 3-1-3 | 晶体硅太阳电池颜色测试方法—基于RGB图像处理法 |  |  |  | 待制定 |
|  | 3-1-4 | 光伏电池片绒面反射率的测试光电积分法 |  |  |  | 待制定 |
|  | 3-1-5 | 光伏电池电极栅线高宽比的测量激光扫描共聚焦显微镜法 |  |  |  | 制定中 |
|  | 3-1-6 | 运输过程中晶体硅太阳能电池片机械振动测试方法 |  |  |  | 待制定 |
|  | 3-1-7 | 光伏电池用扩散层薄层方块电阻的测量方法 |  |  |  | 待研究 |
|  | 3-1-8 | 光伏电池用氮化硅减反射膜厚度和折射率的测量方法 |  |  |  | 待研究 |
|  | 3-1-9 | 太阳能电池电化学电容电压PN结结深测试方法 | 20141857-T-339 |  | - 国家标准 | 制定中 |
|  | 3-1-10 | 光伏电池缺陷电致发光测试方法 |  |  |  | 待制定 |
|  | 3-1-11 | 光伏电池缺陷红外测试方法 |  |  |  | 待制定 |
|  | 3-1-12 | 光伏电池机械性能测试方法 |  |  |  | 待研究 |
|  | 3-1-13 | 聚光光伏电池总规范 |  |  |  | 待制定 |
|  | 3-1-14 | 聚光光伏电池文件 |  | IEC/TS62789 |  | 待制定 |
|  | 3-1-15 | 聚光光伏太阳电池和便携电池配件—可靠性评定 |  | IEC 62787（在研） |  | 待制定 |
|  | 3-1-16 | 碲化镉薄膜太阳能电池 | 2011-2839T-SJ |  | 行业标准 | 制定中 |
|  | 3-1-17 | 晶体硅太阳电池颜色分类等级 |  |  |  | 待制定 |
|  | 3-1-18 | 晶体硅太阳电池铝背场剥离强度测试方法 |  |  |  | 待制定 |
|  | 3-1-19 | 晶体硅太阳能电池电极与焊带/背板的剥离强度测试方法 |  |  |  | 待制定 |
| 3-2 光伏组件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-2-1 | 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型 | GB/T9535-1998 | IEC61215 | 国家标准 | 现行 |
|  | 3-2-2 | 地面用薄膜光伏组件设计鉴定和定型 | GB/T18911-2002 20130277-T-339 | IEC 61646 | 国家标准 | 修订中 |
|  | 3-2-3 | 地面光伏组件设计鉴定和定型第1部分 ：测试要求 |  | IEC 61215-1 |  | 急需制定 |
|  | 3-2-4 | 地面光伏组件设计鉴定和定型第1-1部分：晶体硅光伏组件测试要求 |  | IEC 61215-1-1（在研） |  | 急需制定 |
|  | 3-2-5 | 地面光伏组件设计鉴定和定型第1-2部分：碲化镉光伏组件测试要求 |  | IEC 61215-1-2 （在研） |  | 待制定 |
|  | 3-2-6 | 地面光伏组件设计鉴定和定型第1-3部分：非晶硅和微晶硅光伏组件测试要求 |  | IEC 61215-1-3 （在研） |  | 待制定 |
|  | 3-2-7 | 地面光伏组件设计鉴定和定型第1-4部分：铜铟镓硒光伏组件测试要求 |  | IEC 61215-1-4 （在研） |  | 待制定 |
|  | 3-2-8 | 地面光伏组件设计鉴定和定型第1-5部分：柔性（非玻璃基底）光伏组件测试要求 |  | IEC 61215-1-5（在研） |  | 待研究 |
|  | 3-2-9 | 地面光伏组件设计鉴定和定型第2部分：测试程序 |  | IEC 61215-2 （在研） |  | 急需制定 |
|  | 3-2-10 | 光伏(PV)组件安全鉴定 第1部分：结构要求 | GB/T20047.1-2006 20130278-T-339 | IEC61730-1 | 国家标准 | 修订中 |
|  | 3-2-11 | 光伏(PV)组件安全鉴定 第2部分：测试要求 |  | IEC61730-2 | 国家标准 | 急需制定 |
|  | 3-2-12 | 晶体硅太阳电池双玻光伏组件设计鉴定和定型 |  |  |  | 急需制定 |
|  | 3-2-13 | 地面用晶体硅太阳电池组件总规范 | 20121244-T-339 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 3-2-14 | 可弯曲晶体硅太阳电池组件 | 20132237-T-339 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 3-2-15 | 晶体硅太阳电池组件光致衰减总规范 | 20121247-T-339 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 3-2-16 | 地面用晶体硅光伏组件环境适应性测试要求 | 20141848-T-339 |  | - 国家标准 | 制定中 |
|  | 3-2-17 | 光伏组件城市环境自然暴露试验及性能评价 | 2015-0672T-SJ |  | - 行业标准 | 制定中 |
|  | 3-2-18 | 光伏组件干热砂尘大气环境自然暴露试验及性能评价 | 2015-0673T-SJ |  | - 行业标准 | 制定中 |
|  | 3-2-19 | 光伏组件强辐照湿热大气环境自然暴露试验及性能评价 | 2015-0674T-SJ |  | - 行业标准 | 制定中 |
|  | 3-2-20 | 光伏（PV）组件紫外试验 | GB/T19394-2003 | IEC61345 | 国家标准 | 现行 |
|  | 3-2-21 | 光伏组件盐雾腐蚀试验 | GB/T18912-2002 20151505-T-339 | IEC61701 | 国家标准 | 修订中 |
|  | 3-2-22 | 光伏组件氨腐蚀试验 | 20151506-T-339 | IEC 62716 | 国家标准 | 制定中 |
|  | 3-2-23 | 光伏组件循环（动态）机械载荷试验20151507-T-339 | 2 | IEC 62782 | 国家标准 | 制定中 |
|  | 3-2-24 | 地面用晶体硅光伏组件电势诱导衰减测试方法 | 20151508-T-339 | IEC 62804-1 | 国家标准 | 制定中 |
|  | 3-2-25 | 光伏组件电势诱导衰减测试方法第2部分：薄膜组件 |  | IEC/TS 62804-2（在研） |  | 待制定 |
|  | 3-2-26 | 光伏组件非均一雪载荷试验 |  | IEC 62938(在研) |  | 待研究 |
|  | 3-2-27 | 光伏组件加速老化试验方法 高压蒸煮试验(PCT) |  |  |  | 待制定 |
|  | 3-2-28 | 光伏组件加速老化试验方法 紫外高温高湿试验 |  |  |  | 待制定 |
|  | 3-2-29 | 海洋环境用光伏组件盐水压力浸渍和温度试验方法 |  |  |  | 急需制定 |
|  | 3-2-30 | 地面用光伏组件光电转换效率检测方法 | 20120655-T-424 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 3-2-31 | 光伏组件性能测试和能量评定第1部分：辐照度和温度性能测量和功率评定 | 20141031-T-339 | IEC 61853-1 | 国家标准 | 制定中 |
|  | 3-2-32 | 光伏组件性能测试和能量评定 第2部分: 光谱响应, 入射角和组件工作温度的测量 | 20141854-T-339 | IEC 61853-2 | 国家标准 | 制定中 |
|  | 3-2-33 | 光伏组件性能试验和能量评定第3部分：光伏组件能效评定 |  | IEC 61853-3（在研） |  | 待研究 |
|  | 3-2-34 | 光伏组件性能试验和能量评定第4部分：标准气候图谱 |  | IEC 61853-4（在研） |  | 待研究 |
|  | 3-2-35 | 光伏组件在不同气候和应用条件下性能测试第1部分：测试要求 |  | IEC 62892-1（在研） |  | 待研究 |
|  | 3-2-36 | 光伏组件在不同气候和应用条件下性能测试第2部分：热循环试验程序 |  | IEC 62892-2（在研） |  | 待研究 |
|  | 3-2-37 | 光伏组件在不同气候和应用条件下性能测试第3部分：封装透光率试验程序 |  | IEC 62892-3（在研） |  | 待研究 |
|  | 3-2-38 | 运输环境下晶体硅光伏组件机械振动测试方法 | SJ/T 11572-2016 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 3-2-39 | 光伏组件运输试验第1部分：组件包装单元的运输和装卸 |  | IEC 62759-1 |  | 急需制定 |
|  | 3-2-40 | 光伏组件设计、定型和安全鉴定重测导则 |  | IEC/TS 62915(在研) |  | 待制定 |
|  | 3-2-41 | 光伏组件包装保护技术要求 | 20141886-T-469 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 3-2-42 | 聚光光伏（CPV）组件和模组设计鉴定与定型 | 20121248-T-339 | IEC 62108 | 国家标准 | 制定中 |
|  | 3-2-43 | 聚光光伏（CPV）组件和模组设计鉴定与定型第9部分： 重测导则 |  | IEC 62108-9 |  | 待研究 |
|  | 3-2-44 | 聚光光伏性能测试第1部分：标准条件 |  | IEC 62670-1 |  | 待制定 |
|  | 3-2-45 | 聚光光伏性能测试第2部分：能量测量 |  | IEC 62670-2 |  | 待制定 |
|  | 3-2-46 | 聚光光伏组件和模组安全评定 |  | IEC 62688（在研） |  | 待研究 |
|  | 3-2-47 | 聚光组件的电性能测量方法 | 20141032-T-339 |  | - 国家标准 | 制定中 |
|  | 3-2-48 | 硅基薄膜光伏组件光辐照测试方法 |  |  |  | 待制定 |
|  | 3-2-49 | 地面用硅基薄膜光伏组件总规范 | 20132236-T-339 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 3-2-50 | 柔性硅基薄膜太阳电池组件总规范 | 20141855-T-339 |  | - 国家标准 | 制定中 |
|  | 3-2-51 | 建筑用柔性薄膜光伏组件 |  |  |  | 待研究 |
|  | 3-2-52 | 柔性薄膜光伏组件卷曲性测试方法 |  |  |  | 待制定 |
|  | 3-2-53 | 柔性薄膜光伏组件抗冰雹性能测试方法 |  |  |  | 待研究 |
|  | 3-2-54 | 铜铟镓硒薄膜光伏组件 | 20151509-T-339 |  | - 国家标准 | 制定中 |
|  | 3-2-55 | 光伏光热一体化组件 |  |  |  | 待研究 |
|  | 3-2-56 | 光伏建筑一体化（BIPV）组件电池额定工作温度测试方法 | 20110053-T-469 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 3-2-57 | 地面光伏组件 光伏组件设计鉴定和定型质量控制导则 |  | IEC/TS 62941 |  | 急需制定 |
|  | 3-2-58 | 光伏组件高风速沙尘测试 |  |  |  | 待制定 |
|  | 3-2-59 | 智能化晶体硅光伏组件 |  |  |  | 待制定 |
|  | 3-2-60 | 晶体硅光伏组件电致发光测试方法 |  |  |  | 待制定 |
|  | 3-2-61 | 差异化气候型晶体硅光伏组件技术要求 |  |  |  | 待制定 |
|  | 3-2-62 | 1500V 晶体硅光伏组件技术要求 |  |  |  | 待制定 |
|  | 3-2-63 | 光伏组件产品质量抽样及统计评估方法 |  |  |  | 待制定 |
|  | 3-2-64 | 地面用平面双层夹胶玻璃晶体硅太阳电池组件 |  |  |  | 待制定 |
|  | 3-2-65 | 晶体硅光伏组件外形尺寸及安装孔要求 |  |  |  | 待制定 |
|  | 3-2-66 | 晶体硅光伏组件蜗牛纹测试方法 |  |  |  | 待研究 |
|  | 3-2-67 | 光伏组件回收再利用通用技术要求 | 20151979-T-609 |  | 国家标准 | 制定中 |
| 3-3 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-3-1 | 晶体硅光伏（PV）方阵I-V特性的现场测量 | GB/T18210-2000 | IEC61829 | 国家标准 | 急需修订 |
|  | 3-3-2 | 光伏阵列设计要求 |  | IEC/TS 62548 |  | 急需制定 |
| 4 光伏部件 |  |  |  |  |  |  |
| 4-0 光伏系统通用部件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-0-1 | 光伏系统用系统平衡部件：设计鉴定自然环境 |  | IEC 62093 |  | 急需制定 |
|  | 4-0-2 | 低压熔断器第6部分:太阳能光伏系统保护用熔断体的补充要求 | GB/T 13539.6-2013 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 4-0-3 | 低压电涌保护器：电涌保护器在直流系统中的特殊应用第11部分：用于光伏发电的电涌保护器性能要求和试验方法 | 20130629-T-604 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 4-0-4 | 光伏系统功率调节器效率测量程序 | GB/T 20514-2006 | IEC 61683 | 国家标准 | 现行 |
|  | 4-0-5 | 光伏系统用逆变器的安全要求 | 20111915-Q-604 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 4-0-6 | 光伏逆变器数据表和铭牌 |  | IEC 62894 |  | 急需制定 |
|  | 4-0-7 | 光伏发电系统用功率转换设备安全性第1部分：通用要求 |  | IEC 62109-1 |  | 急需制定 |
|  | 4-0-8 | 光伏发电系统用功率转换设备安全性第2部分：逆变器的特殊要求 |  | IEC62109-2 |  | 急需制定 |
|  | 4-0-9 | 光伏发电系统用功率转换设备安全性第3部分：对带有集成电子器件的光伏组件的特殊要求 |  | IEC 62109-3（在研） |  | 待制定 |
|  | 4-0-10 | 光伏发电系统用储能逆变器 |  |  |  | 待制定 |
|  | 4-0-11 | 光伏用微型逆变器 |  |  |  | 待制定 |
|  | 4-0-12 | 光伏系统用蓄电池充电控制器 性能和功能 |  | IEC 62509 |  | 急需制定 |
|  | 4-0-13 | 地面用光伏组件连接器技术要求 | 20120656-T-424 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 4-0-14 | 光伏专用电线电缆 |  |  |  | 急需制定 |
|  | 4-0-15 | 光伏系统太阳跟踪器设计鉴定 |  | IEC 62817 |  | 急需制定 |
|  | 4-0-16 | 光伏系统太阳跟踪器安全要求 |  | PNW 82-1163 |  | 待制定 |
|  | 4-0-17 | 光伏电站太阳跟踪系统技术要求 | GB/T 29320-2012 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 4-0-18 | 光伏系统单轴太阳跟踪系统 |  |  |  | 待研究 |
|  | 4-0-19 | 光伏系统双轴太阳跟踪系统 |  |  |  | 待研究 |
|  | 4-0-20 | 地面安装光伏支架 | 20141884-T-469 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 4-0-21 | 建筑物安装光伏支架 |  |  |  | 急需制定 |
| 4-1 独立系统用部件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-1-1 | 离网型风能、太阳能发电系统用逆变器第1部分：技术条件 | GB/T20321.1-2006 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 4-1-2 | 离网型风能、太阳能发电系统用逆变器第2部分：试验方法 | GB/T20321.2-2006 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 4-1-3 | 离网型光伏系统蓄能电池技术要求 |  |  |  | 急需制定 |
|  | 4-1-4 | 小型风光互补发电控制器 |  |  |  | 待制定 |
|  | 4-1-5 | 光伏系统直流（DC）负载用连接器—安全要求及测试 |  | IEC 62852 |  | 急需制定 |
| 4-2 并网系统用部件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-2-1 | 并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法 | GB/T 30427-2013 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 4-2-2 | 光伏并网逆变器防孤岛测试程序 |  | IEC 62116 |  | 急需制定 |
|  | 4-2-3 | 并网光伏逆变器整体效率 |  | IEC 62891（在研） |  | 待研究 |
|  | 4-2-4 | 光伏发电系统用并网功率转换设备电磁兼容性要求和测试方法 |  | IEC 62920（在研） |  | 待研究 |
|  | 4-2-5 | 光伏并网逆变器加权效率测试与评估技术条件 | 20141849-T-339 |  | - 国家标准 | 制定中 |
|  | 4-2-6 | 并网光伏逆变器低电压穿越测试规程 |  | IEC/TS 62910 |  | 待制定 |
|  | 4-2-7 | 光伏发电站监控系统技术要求 | GB/T 31366-2015 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 4-2-8 | 光伏发电站无功补偿装置检测技术规程 | 20130620-T-524 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 4-2-9 | 光伏电站有功及无功控制系统的控制策略导则 | 20132396-T-524 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 4-2-10 | 光伏发电站汇流箱技术要求 | 20120755-T-524 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 4-2-11 | 光伏发电站汇流箱检测技术规程 | 20130619-T-524 |  | 国家标准 | 制定中 |
| 4-3 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-3-1 | 建筑光伏组件用条形接线盒 |  |  |  | 待制定 |
|  | 4-3-2 | 地面用太阳能光伏组件接线盒技术条件 | 20100582-T-424 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 4-3-3 | 光伏组件用接线盒—安全要求及测试 |  | IEC 62790 |  | 急需制定 |
|  | 4-3-4 | 光伏组件接线盒用二极管技术要求 | 20121525-T-424 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 4-3-5 | 光伏组件用旁路二极管静电放电敏感度测试 |  | IEC/TS 62916（在研） |  | 待研究 |
|  | 4-3-6 | 光伏组件旁路二极管热失控测试 |  | IEC 62979 Ed. 1.0（在研） |  | 待制定 |
|  | 4-3-7 | 通信用变换稳压型太阳能电源控制器技术要求和试验方法 | YD/T 2321-2011 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 4-3-8 | 通信电源用光伏电缆 | YD/T 2337-2011 |  | 行业标准 | 现行 |
| 5 光伏发电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5-0 系统通用标准 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-0-1 | 光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则 | GB/T 20513-2006 | IEC 61724 | 国家标准 | 现行 |
|  | 5-0-2 | 光伏系统性能第1部分：监测 |  | IEC 61724-1（在研） |  | 待制定 |
|  | 5-0-3 | 光伏系统性能第2部分：容量评估方法 |  | IEC/TS 61724-2（在研） |  | 待制定 |
|  | 5-0-4 | 光伏系统性能第3部分：能量评估方法 |  | IEC/TS 61724-3（在研） |  | 待制定 |
|  | 5-0-5 | 光伏系统性能第4部分：衰减率评估方法 |  | IEC/TS 61724-4（在研） |  | 待研究 |
|  | 5-0-6 | 地面用光伏（PV）发电系统 概述和导则 | GB/T 18479-2001 | IEC 61277 | 国家标准 | 现行 |
|  | 5-0-7 | 光伏发电站设计指南和建议 |  | IEC/TS62738 （在研） |  | 待研究 |
|  | 5-0-8 | 光伏发电系统直流电弧电测与故障 |  | IEC 63027（在研） |  | 待研究 |
|  | 5-0-9 | 光伏发电系统信息采集模型 |  | IEC/TS 63019（在研） |  | 待研究 |
|  | 5-0-10 | 地面光伏系统光伏系统安装质量控制导则 |  | IEC/TS 63049（在研） |  | 待研究 |
|  | 5-0-11 | ### 光伏发电站防雷技术要求 | GB/T 32512-2016 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 5-0-12 | 光伏发电站太阳能资源实时监测技术要求 | GB/T 30153-2013 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 5-0-13 | 光伏发电站设计规范 | GB/T 50797-2012 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 5-0-14 | 光伏(PV)发电机组装置安全要求 |  |  |  | 待制定 |
|  | 5-0-15 | 光伏系统的结构设计规范 |  |  |  | 急需制定 |
|  | 5-0-16 | 光伏电站安全规程 | 20130618-T-524 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 5-0-17 | 光伏方阵场-系统文件资料、试运行测试和系统检查基本要求 | 20141850-T-339 |  | - 国家标准 | 制定中 |
|  | 5-0-18 | 小型光伏发电系统设计规范 | 20141859-T-339 |  | - 国家标准 | 制定中 |
|  | 5-0-19 | 光伏电量增发比对试验及统计计算方法 |  |  |  | 待研究 |
| 5-1 独立发电系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-1-1 | 独立光伏系统技术规范 | GB/T 29196-2012 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 5-1-2 | 独立光伏系统的特性参数 | GB/T 28866-2012 | IEC 61194 | 国家标准 | 现行 |
|  | 5-1-3 | 独立光伏系统-设计验证 |  | IEC 62124 | 国家标准 | 待制定 |
|  | 5-1-4 | 独立光伏系统验收规范 | 20100584-T-424 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 5-1-5 | 独立太阳能光伏电源系统技术要求 | 20121524-T-424 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 5-1-6 | 独立光伏系统 对系统文件、交收试验和检查的基本要求 |  |  |  | 待制定 |
|  | 5-1-7 | 家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法 | GB/T 19064-2003 20063282-T-339 |  | 国家标准 | 修订中 |
|  | 5-1-8 | 小型独立光伏发电系统规范 | 20141858-T-339 |  | - 国家标准 | 制定中 |
|  | 5-1-9 | 离网风光互补发电系统安全要求 | GB/T 29544-2013 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 5-1-10 | 离网型户用风光互补发电系统_第1部分：技术条件 | GB/T 19115.1-2003 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 5-1-11 | 离网型户用风光互补发电系统第2部分: 试验方法 | GB/T 19115.2-2003 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 5-1-12 | 离网型风光互补发电系统运行验收规范 | GB/T 25382-2010 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 5-1-13 | 离网型风光互补发电系统安全要求 | GB/T 29544-2013 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 5-1-14 | 光伏系统负极接地规范 |  |  |  | 待制定 |
| 5-2 并网发电系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-2-1 | 光伏系统测试、文件和维护要求第1部分：并网光伏系统文件、交收试验和检查 |  | IEC62446-1 |  | 待制定 |
|  | 5-2-2 | 光伏系统测试、文件和维护要求第2部分：：光伏系统维护 |  | IEC 62446-2（在研） |  | 待研究 |
|  | 5-2-3 | 光伏系统测试、文件及维护要求第3部分：光伏组件和电站的室外红外光谱测量 |  | IEC/TS 62446-3（在研） |  | 待研究 |
|  | 5-2-4 | 光伏(PV)系统 电网接口特性 | GB/T 20046-2006 | IEC 61727 | 国家标准 | 现行 |
|  | 5-2-5 | 光伏系统并网技术要求 | GB/T 19939-2005 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 5-2-6 | 光伏发电系统并网特性评价技术规范 | GB/T 31999-2015 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 5-2-7 | 光伏发电系统接入配电网技术规定 | GB/T 29319-2012 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 5-2-8 | 光伏发电系统接入配电网检测规程 | GB/T 30152-2013 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 5-2-9 | 光伏发电接入配电网设计规范 | GB/T 50865-2013 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 5-2-10 | 光伏发电站接入电网检测规程 | GB/T 31365-2015 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 5-2-11 | 光伏发电站接入电力系统设计规范 | GB/T 50866-2013 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 5-2-12 | 光伏电站接入电力系统的技术规定 | GB/Z 19964-2005 20101630-T-524 |  | 国家标准 | 修订中 |
|  | 5-2-13 | 并网光伏电站系统效率检测方法 |  |  |  | 待制定 |
|  | 5-2-14 | 并网光伏电站继电保护技术规程 | 20130596-T-524 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 5-2-15 | 并网光伏电站启动验收技术规范 | 20111890-T-524 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 5-2-16 | 光伏发电站无功补偿技术规范 | GB/T 29321-2012 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 5-2-17 | 光伏发电站施工规范 | GB 50794-2012 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 5-2-18 | 光伏发电站设计规范 | GB 50797-2012 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 5-2-19 | 光伏发电工程施工组织设计规范 | GB/T 50795-2012 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 5-2-20 | 光伏发电工程验收规范 | GB/T 50796-2012 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 5-2-21 | 屋面并网光伏发电系统第1部分：设计标准 |  |  |  | 待制定 |
|  | 5-2-22 | 屋面并网光伏发电系统第2部分：施工与验收规范 |  |  |  | 待制定 |
|  | 5-2-23 | 分布式光伏发电并网接口技术规范 | 20130616-T-524 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 5-2-24 | 分布式光伏发电系统远程监控技术规范 | 20130617-T-524 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 5-2-25 | 分布式光伏电站第一部分：设计规范 |  |  |  | 待研究 |
|  | 5-2-26 | 分布式光伏电站第二部分：施工、验收基本要求 |  |  |  | 待研究 |
|  | 5-2-27 | 分布式光伏电站第三部分：接入电网技术要求及检测方法 |  |  |  | 待研究 |
|  | 5-2-28 | 分布式光伏电站第四部分：日常维护指南 |  |  |  | 待研究 |
| 5-4 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-3-1 | 建筑太阳能光伏系统设计与安装 | 10J908-5 |  | 行业标准 | 现行 |
| 6 光伏应用 |  |  |  |  |  |  |
| 6-1 光伏建筑 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-1-1 | 建筑用太阳能光伏夹层玻璃 | GB 29551-2013 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 6-1-2 | 建筑用太阳能光伏中空玻璃 | GB/T 29759-2013 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 6-1-3 | 光伏蜂窝一体化板 |  |  |  | 待制定 |
|  | 6-1-4 | 建筑物电气装置第7-712部分：特殊装置或场所的要求 太阳能光伏(PV)电源供电系统 | GB/T16895.32-2008 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 6-1-5 | 光伏与建筑一体化发电系统验收规范 | 20111728-T-424 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 6-1-6 | 光伏建筑一体化系统运行与维护规范 | JGJ/T 264-2012 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 6-1-7 | 工业厂房光伏建筑一体化屋顶光伏系统 |  |  |  | 待研究 |
|  | 6-1-8 | 农村建筑太阳能利用技术条件 | 20083014-T-326 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 6-1-9 | 民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范 | JGJ 203-2010 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 6-1-10 | 建筑光伏幕墙采光顶检测方法 | 20121191-T-333 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 6-1-11 | 光伏生态温室建筑指南 |  |  |  | 待制定 |
| 6-2 光伏照明 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-2-1 | 太阳能光伏照明装置总技术规范 | GB 24460-2009 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 6-2-2 | 太阳能光伏照明用电子控制装置性能要求 | GB/T 26849-2011 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 6-2-3 | 太阳能草坪灯系统技术规范 | 20111732-T-424 |  | 国家标准 | 制定中 |
|  | 6-2-4 | 农村太阳能光伏室外照明装置第1部分：技术要求 | NY/T 1913-2010 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 6-2-5 | 农村太阳能光伏室外照明装置第2部分：安装规范 | NY/T 1914-2010 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 6-2-6 | 道路照明用太阳能光伏电源系统通用技术规范 | 20141847-T-339 |  | - 国家标准 | 制定中 |
| 6-3 光伏通信电源 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-3-1 | 通信用太阳能电源系统 | GB/T 26264-2010 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 6-3-2 | 通信用太阳能供电组合电源 | YD/T 1073-2000 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 6-3-3 | 通信用嵌入式太阳能光伏电源系统 | YD/T 3087-2016 |  | 行业标准 | 现行 |
| 6-4光伏交通设施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-4-1 | 公路沿线设施太阳能供电系统通用技术规范 | GB/T 24716-2009 |  | 国家标准 | 现行 |
|  | 6-4-2 | 太阳能道路交通标志 | GA/T 580-2005 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 6-4-3 | 太阳能黄闪信号灯 | GA/T 743-2007 |  | 行业标准 | 现行 |
|  | 6-4-4 | 太阳能突起路标 | GB/T 19813-2005 |  | 国家标准 | 现行 |
| 6-5光伏农业设施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-5-5 | 太阳能光伏滴灌系统 | NB/T 32021-2014 |  | 行业标准 | 现行 |
| 6-6光伏小型商品 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-6-1 | 便携式太阳能光伏电源 | NB/T 32020-2014 |  | 行业标准 | 现行 |
| 6-7 其它应用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-7-1 | 直接耦合光伏（PV）扬水系统的评估 | GB/T 19393-2003 | IEC 61702 | 国家标准 | 现行 |
|  | 6-7-2 | 光伏扬水系统设计鉴定和性能测量 |  | IEC 62253 |  | 急需制定 |