附件

深圳市文化娱乐场所消防安全标准化管理评分细则

总分：

| 项目 | 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全职责（11分） | 1 | 建立消防安全管理体系，落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全职责 | ★未确定各级消防安全责任人和岗位消防安全责任人直接判定为C，未制定消防安全责任制、岗位消防安全责任制和消防安全职责的，扣2分，制度不完善的，扣1分 |  |
| 2 | 确定单位专职消防安全管理人员 | 未明确消防安全管理人员的，扣0.5分 |
| 3 | 建立消防安全例会制度，并且每月召开例会不应少于1次 | 未建立消防安全例会制度并定期召开的，扣1分，未能每月召开1次以上会议的，扣0.5分 |
| 4 | 制定符合本单位实际的消防安全制度和操作规程，各项活动正常开展 | 消防安全制度和操作规程不齐全的，每少1个扣1分，扣完2分为止；制度和规程内容不符合单位实际情况或落实不到位的，每个扣1分，扣完2分为止 |
| 5 | 应鼓励参加火灾公众责任保险 | 参加火灾公众责任保险的，加0.5分 |
| 消防安全管理 | 消防审批程序和建筑结构（6分） | 1 | 文化娱乐场所新建、改建、扩建应依法办理消防审核、验收或备案，开业前消防安全检查 | ★未依法办理消防审核、验收及开业前安全检查手续的，直接判定为不合格 |  |
| 2 | 文化娱乐场所应确保防火间距、消防车道、消防车作业场地及排烟口的完备 | 存在违章搭建，占用消防通道及防火分区及设置影响消防扑救或遮挡排烟窗（口）的，扣2分 |
| 3 | 文化娱乐场所内部防火分区设置不应改变，使用的装修材料应符合国家规范标准的要求 | 擅自改变防火分区，使用不符合要求的装修材料的，扣2分 |
| 4 | 文化娱乐场所内部疏散出口的数量、宽度、疏散门的开启方向等不应改变 | 擅自改变疏散出口的数量、宽度、疏散门的开启方向的，扣2分 |
| 安全疏散设施管理（18分） | 1 | 安全疏散设施管理规范、完好有效，疏散通道、安全出口畅通 | ★占用、堵塞疏散通道、营业期间锁闭安全出口的，直接判定为C |  |
| 2 | 明确安全疏散设施管理的责任部门和责任人 | 未明确安全疏散设施管理责任部门和管理人的，扣1分 |
| 3 | 楼梯间常闭门的管理应落实到位 | 楼梯间的门不能保持完好的，扣1分、门上标识不正确的，扣0.5分、不能保持关闭或自动和手动关闭装置工作不正常的，扣0.5分 |

| 项目 | 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全管理 | 安全疏散设施管理（18分） | 4 | 安全出口、疏散门不应设置阻挡物 | 安全出口、文化疏散走道上安装栅栏、卷帘门的，扣2分；安全出口、疏散门设置门槛、其他障碍物或在1.4米范围内设置台阶的，扣2分 |  |
| 5 | 消防应急照明灯、安全疏散指示标志应采用合格产品并应保持数量足、完备、有效，并且不应被阻挡 | 消防应急照明灯、安全疏散指示标志采用不合格产品的，扣3分，数量不足或不完备、被阻挡的，扣2分 |  |
| 6 | 场所各楼层的明显位置应设置安全疏散指示图，指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明 | 未在明显位置设置安全疏散指示图的，扣1分，指示图不符合要求的，扣1分 |
| 7 | 平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门，应有保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施 | 未按规定设置自动逃生门锁的，或未采用技防手段改善消防安全状况的，扣3分 |
| 8 | 卡拉ok点歌屏在工作时段的空闲状态下应能显示“一畅两会”等消防宣传标语，在发生火灾时应有视像报警系统 | 卡拉ok未设置视像报警系统及屏幕宣传的，扣1分 |
| 消防设施管理（12分） | 1 | 文化娱乐场所应按消防设施管理制度和相关标准严格落实管理，定期检查、检测，确保消防设施完备好用 | ★自动消防设施不能正常运行的，直接判定为C |  |
| 消防设施被遮挡、圈占、埋压或拆除的，扣2分 |
| 消防设施标示不明显的，扣0.5分 |
| 擅自关闭自动消防系统的，扣2分 |
| 消防控制室不按规定值班且值班登记不完善的，扣1分 |
| 未确定自动消防设施维护保养单位，的扣3分 |
| 消防控制室值班人员未持证上岗的，扣2分 |
| 消防控制室值班人员处置程序不熟悉的，扣1分 |
| 未张贴公安部《消防控制室管理及应急程序》的，扣0.5分 |
| 电气防火管理（8分） | 1 | 鼓励文化娱乐场所安装电气火灾预警系统 | 文化娱乐场所安装电气火灾预警系统的，加0.5 |  |
| 2 | 电气线路和设备安装、维修应由具有电工资格的专业人员负责，电、气焊等具有火灾危险的作业人员必须持证上岗 | 电、气焊等作业人员未持消防培训合格证上岗的，扣1分 |
| 3 | 每年应对电气线路和设备进行安全性检查，并有详细记录 | 未定期对电气线路和设备进行安全性能检查的，扣2分 |
| 4 | 严禁私拉乱接电气设备；不得随意使用具有火灾危险性的电热器具、高热灯具 | 电器线路的敷设不符合规定，私拉乱接电气设备、违规使用电热器具、高温灯具的，扣2分；电器设备周围0.5米之内堆放可燃物的，扣1分 |

| 项目 | 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全管理 | 可燃物和火源管理（6分） | 1 | 严格动火审批制度，落实现场监护人和防范措施  | 单位未建立并严格执行用火、用气、用电作业审批制度的，扣2分 |  |
| 2 | 场所在营业期间严禁使用明火。地下室严禁使用液化石油气，高层建筑严禁使用和存放瓶装液化石油气 | 违禁使用明火、易燃易爆危险物品的，扣2分 |
| 3 | 设置使用燃料的厨房的场所应设置厨房灭火装置 | 厨房使用燃料及未按规定使用厨房灭火装置的扣2分 |
| 火灾隐患整改（9分） | 1 | 文化娱乐场所内不得设置员工集体宿舍（含值班人员宿舍） | ★文化娱乐场所内设置员工集体宿舍（含值班人员宿舍）的，直接判定为C |  |
| 2 | 重大火灾隐患不能立即整改的，应自行将危险部位停止使用并整改 | ★重大火灾隐患不能立即整改，对随时可能引发火灾的危险部位未立即停止使用的，直接判定为C |
| 3 | 单位日常工作中发现火灾隐患应立即改正，不能立即改正的，应报告上级主管人员，消防安全管理人或部门消防安全责任人应组织对报告的火灾隐患进行认定，明确火灾隐患整改责任部门、责任人、整改的期限和所需经费来源并对整改完毕的进行确认 | 单位对自行检查发现的火灾隐患未及时整改的，扣1分 |
| 4 | 对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患和重大火灾隐患，应在规定的期限内改正 | 对消防部门责令整改的火灾隐患未及时整改的，扣3分 |
| 5 | 在火灾隐患整改期间，应采取相应措施，保障安全 | 火灾隐患整改期间未制定安全防范措施的，扣2分 |
| 消防档案管理（3分） | 1 | 消防档案内容完整，保管妥当，方便查阅。消防档案中应包括消防安全基本情况和消防安全管理情况，重要的技术资料、图纸、审核验收和消防安全检查书等应永久保存（查阅单位消防档案） | 单位未建立消防档案的，扣2分；档案内容不全、保管不善、归档不及时的，扣0.5分 |  |
| 2 | 单位应确定专人负责记录和保管消防档案 | 未确定消防档案记录和保管人员的，扣0.5分 |
| 防火检查和巡查（8分） | 1 | 消防安全管理人应组织开展防火检查、巡查工作，制定检查计划 | 消防安全责任人、消防安全管理人未按要求组织消防安全检查的，扣2分 |   |
| 2 | 应按有关内容与要求开展防火巡查和防火检查，营业期间防火巡查每两小时至少1次，防火检查每月至少1次；并应正确填写巡查和检查记录 | 防火检查、防火巡查频次少于规定次数的，扣2分；防火巡查、检查内容不全面的，扣2分；巡查和检查记录内容填写不规范的，扣0.5分 |
| 3 | 巡查、检查人员应及时纠正违章行为，妥善处理火灾危险，无法当场处置的应及时报告 | 巡查、检查人员未及时纠正违章行为的，扣1分，无法当场处理未及时报告的，扣0.5分 |

| 项目 | 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防宣传教育培训（8分） | 1 | 单位应开展经常性消防宣传工作，记录完整 | 单位未经常开展多种形式消防安全教育并建立档案的，扣1分 |  |
| 2 | 每年对员工至少组织一次消防培训；培训内容应包括消防安全操作规程、防火措施及灭火和应急疏散预案的内容和操作程序，消防器材摆放位置及场所安全出口的位置，做到会报警，会逃生，会扑救初期火灾 | 员工培训次数、内容不符合要求的，扣1分，员工达不到消防知识基本要求的，扣1分 |
| 3 | 新员工必须经消防培训合格后才能上岗 | 新员工未经消防培训合格上岗的，扣1分 |  |
| 4 | 消防安全责任人、消防安全管理人，专、兼职消防管理人，消防控制室的值班、操作人员，消防设施的工程维修人员等特殊岗位人员应积极接受消防安全专门培训 | 特殊岗位人员参加消防安全专门培训的，扣2分 |
| 5 | 文化娱乐场所内应在入口、走道、重点部位及其他显眼位置粘贴消防宣传画 | 未按要求张贴消防宣传画、消防公益广告牌的，扣2分 |
| 灭火和应急疏散预案编制与演练（5分） | 1 | 应当建立灭火和应急疏散预案演练制度，定期开展演练 | 单位未制定预案及演练制度的，扣2分 |  |
| 2 | 灭火预案应组织机构健全、职责明确、内容科学合理 | 组织机构不健全或职责、程序、措施不明确的，扣1分 |
| 3 | 应定期开展演练，应急组织机构应熟悉预案内容 | 未定期开展演练的，扣1分，应急组织机构的成员不熟悉预案内容的，扣1分 |
| 火灾事故处理（4分） | 1 | 文化娱乐场所应严防火灾事故的发生 | ★发生死亡1人或损失100万元以上火灾事故的，直接判定为C |  |
| 2 | 火灾发生后应积极主动保护火灾现场，协助火灾调查 | 不协调配合火灾事故调查或擅自清理火场的，扣2分 |
| 3 | 火灾后应研究制定改进对策及措施，并教育全体员工 | 未吸取火灾事故教训、研究落实改进措施的，扣1分；火灾后未教育全体员工的，扣1分 |
| 单位奖惩措施（2分） | 1 | 文化娱乐场所应将消防安全管理情况纳入年终考核、评比内容 | 未将消防安全管理情况纳入年终考核、评比内容的，扣1分 |  |
| 2 | 文化娱乐场所应设定奖惩措施，对消防安全工作中成绩突出的部门和个人，能进行表彰。对未依法履行消防安全职责或违反单位安全管理制度，造成责任事故的，能依法处理 | 未设定单位奖惩措施的，扣0.5分，未认真执行落实单位奖惩措施的，扣0.5分 |
| 备注 | 1．有“★”标记的选项为一票否决项，单位一旦违反任何一项即直接判定为C；2．总分为100分，单位等分90分及以上为A，80分及以上为B，80分以下评为C；3．对自评定C的单位应自行进行整改；4．自评原则上每年12月份对照表格自评1次，存档备查。 |