附件

深圳市文物建筑消防安全标准化考核评分细则表

| 项目 | 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全责任14分 | 1 | 建立消防安全管理体系，落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全职责。 | 2 | 未确定各级消防安全责任人和岗位消防安全责任人直接判定为C级，未制定消防安全责任制和消防安全职责的扣2分，制度不完善的扣1分，人员职责不完善的扣1分。 |  |
| 2 | 文物消防安全重点单位应明确专（兼）职消防安全管理人，负责组织实施和落实消防安全管理工作；无消防安全管理人员的单位，由消防安全责任人组织实施管理工作。 | 2 | 未确定人员组织实施消防安全管理工作的扣2分。 |  |
| 3 | 制定符合本单位实际的消防安全制度和操作规程，各项活动正常开展。 | 4 | 消防安全制度和操作规程不齐全的每少1个扣1分，扣完4分为止；制度和规程内容不符合单位实际情况且落实不到位的每个扣1分，扣完4分为止。 |  |
| 4 | 定期召开消防工作例会，每季度不少于1次，做好会议记录。 | 2 | 未定期召开消防工作例会的扣1分，未能每季度召开1次以上会议的扣0.5分，没做好会议记录的扣0.5分。 |  |
| 5 | 制定单位年度消防工作计划，保障消防安全所必须的资金投入并记录。 | 2 | 未制定消防工作计划的扣1分，未落实资金投入的扣1分。 |  |
| 6 | 文物消防安全重点单位的消防安全责任人应按规定建立专职消防队、志愿消防队或微型消防站，由具有消防安全技能的人员组成，并配备必要的消防器材装备。基本消防单位按照本场所消防职责配备消防队员。 | 2 | 未配备消防队员的扣2分。 |  |
| 消防审批程序和建筑结构  6分 | 1 | 文物单位新建、改建、扩建应依法办理消防审核、验收（或备案）、开业前消防安全检查手续。 | 1 | ★未依法办理消防审核（或备案）、验收及开业前安全检查手续的直接判定为C级。 |  |
| 2 | 文物保护单位的保护范围和建设控制地带内的大型活动，应按规定报公安部门审核同意，制定好相关预案。 | 1 | 大型活动未按规定报公安部门审核同意的扣1分。 |  |
| 3 | 文物保护单位保护范围和建设控制地带内的新建工程应符合消防要求的报批程序。 | 1 | 新建工程不符合报批程序的扣1分。 |  |
| 4 | 文物单位应确保防火间距、消防车道、消防车作业场地及排烟口的完备。 | 1 | 存在违章搭建，占用消防通道及防火分区及设置影响消防扑救或遮挡排烟窗（口）的扣1分。 |  |

| 项目 | 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防审批程序和建筑结构  6分 | 5 | 建筑物内部防火分区设置不应改变，使用的装修材料应符合国家规范标准的要求。 | 1 | 擅自改变防火分区，使用不符合要求的装修材料的扣1分。 |  |
| 6 | 文物场所内部疏散出口的数量、宽度、疏散门的开启方向等不应改变。 | 1 | 擅自改变疏散出口的数量、宽度、疏散门的开启方向的扣1分。 |  |
| 安全疏散设施管理  14分 | 1 | 明确安全疏散设施管理的责任部门和责任人。 | 1 | 未明确安全疏散设施管理责任部门和管理人的扣1分。 |  |
| 2 | 楼梯间常闭门的管理应落实到位。 | 3 | 楼梯间的门不能保持完好的扣1分、门上标识不正确的扣1分，不能保持关闭或自动和手动关闭装置工作不正常的扣1分。 |  |
| 3 | 安全出口、疏散门不应设置阻挡物。 | 4 | 安全出口、公共疏散走道上安装栅栏、卷帘门的扣2分；安全出口、疏散门设置门槛、其他障碍物或在1.4米范围内设置台阶的扣2分。 |  |
| 4 | 消防应急照明灯、安全疏散指示标志应采用合格产品并应保持数量足、完备、有效，并不应该被阻挡。 | 3 | 消防应急照明灯、安全疏散标志采用不合格产品的扣2分，数量不足的或不完善、被阻挡的扣1分。 |  |
| 5 | 文物场所各区域的明显位置应设置安全疏散指示图，指示图上应标明疏散路线、安全出口，人员所在位置和必要的文字说明。 | 1 | 未在明显位置设置安全疏散指示图的扣0.5分，指示图不符合要求的扣0.5分。 |  |
| 6 | 平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门，应有保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施。 | 2 | 未按规定需要设置自动逃生锁而未设置的，或未采用技防手段改善消防安全状况的扣2分。 |  |
| 消防设施管理  8分 | 1 | 文物场所应按消防设施管理制度和相关标准严格落实管理，定期检查、检测，确保消防设施完备好用。 | 1 | ★未定级文物没有配备基本的灭火器材和消防给水设施，未保障疏散通道、安全出口的，直接判定为C级。 |  |
| 2 | 1 | 消防供水设施水压不足，不能满足灭火需要的扣0.5分；室内无消防给水系统的房间，未加大灭火器材配置量的扣0.5分。 |  |
| 3 | 1 | 消防电源运行不正常的扣1分。 |  |
| 4 | 1 | 自动消防设施运行不正常的扣0.5分，每年应委托具有资质的检测单位进行1次全面检查测试，未测试的扣0.5分。 |  |

| 项目 | 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防设施管理  8分 | 5 | 文物场所应按消防设施管理制度和相关标准严格落实管理，定期检查、检测，确保消防设施完备好用。 | 1 | 消火栓无明显标识，消火栓箱内器材取用不便，不完整的扣1分。 |  |
| 6 | 1 | 灭火器、疏散指示标志等器材存在损坏情况，发现一处扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 7 | 1 | 安装自动报警系统的文物库房，系统未定期检测的扣0.5分；无专职值班操作人员的扣0.5分。 |  |
| 8 | 1 | 消防设施设置对文物建筑造成损坏的扣1分。 |  |
| 电气防火管理  6分 | 1 | 国家级、省级文物消防安全重点单位应依法设置避雷设施，并定期检测、维修，保证完好。 | 1 | 未设置避雷设施的扣1分。 |  |
| 2 | 每年对电气线路和设备进行1次全面安全性检测，电气线路、设备应定期检查、检测，避免超负荷运行。 | 1 | 未进行全面安全性检测扣的1分。 |  |
| 3 | 电气线路敷设、电气设备安装和检修应符合有关安全标准，并由具备资质的人员操作。 | 1 | 电、气焊等具有火灾危险的作业人员未持证上岗的扣1分。 |  |
| 4 | 严禁私拉乱接电气设备；室内外电气线路应采取穿金属管等保护措施；不得随意使用具有火灾危险性的电热器具、高热灯具。 | 3 | 私拉乱接电气设备、违规使用电热器具、高温灯具的扣2分；电气线路未穿管保护的扣1分。 |  |
| 可燃物和火源管理  4分 | 1 | 落实现场监护人和防范措施。 | 1 | 单位未建立并严格执行用火、用气、用电作业审批制度的扣1分。 |  |
| 2 | 禁止在非宗教场所文物建筑内用火，文物单位内不应使用明火取暖、照明；用于宗教活动场所和民居建筑确需使用明火，应加强管理，采取防火措施，专人管理，做到人离火灭。 | 1 | 违禁使用明火的扣1分；对确需使用明火的民居建筑和宗教场所，未执行专人管理、人离火灭的扣1分。 |  |
| 3 | 文物场所内不得存放液化石油气等易燃易爆品，市级以上文物建筑不得使用燃气和堆放可燃物。 | 1 | 违规存放或使用易燃易爆品的扣1分。 |  |
| 4 | 大殿、香炉、厨房、宿舍等易发生火灾、消防设备用房等部位确定为消防安全重点部位，设置明显的防火标志，标明“消防安全重点部位”和“防火责任人”。 | 1 | 未划分消防重点部位的扣1分，未设置防火标志、标明“消防安全重点部位”和“防火责任人”的扣0.5分。 |  |

| 项目 | 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火检查和巡查  8分 | 1 | 消防安全管理人应组织开展防火检查、巡查工作，制定检查计划。 | 2 | 消防安全责任人、消防安全管理人未按要求组织消防安全检查的扣2分。 |  |
| 2 | 应按有关内容与要求开展防火巡查和重点部位防火检查，要加强重点文物单位的夜间防火巡查，防火检查每月至少1次；并应正确填写巡查和检查记录。 | 4.5 | 防火检查、防火巡查频次少于规定次数的扣2分；防火巡查，检查内容不全面的扣2分；巡查和检查记录内容填写不规范的扣0.5分。 |  |
| 3 | 巡查、检查人员应及时纠正违章行为，妥善处理火灾危险，无法当场处置的应及时报告。 | 1.5 | 巡查、检查人员未及时纠正违章行为的扣1分，无法当场处理未及时报告的扣0.5分。 |  |
| 火灾隐患整改  7分 | 1 | 单位日常工作中发现火灾隐患应立即消除。 | 2 | 单位对执行检查发现的火灾隐患未及时整改的扣2分。 |  |
| 2 | 对于无法立即消除的火灾隐患，应报告上级主管人员、消防安全管理人和消防安全责任人，上述人员应组织拟定火灾隐患消除措施、组织制定火灾隐患消除计划，消防安全责任人应及时确定整改方案、措施及责任部门。 | 2 | 无法立即消除的火灾隐患未及时上报的扣1分，未制定火灾隐患消除措施及计划的扣0.5分，未确定整改方案、措施及部门的扣0.5分。 |  |
| 3 | 火灾隐患整改期间涉及影响公共安全的，应将危险部位停止开放，使用，并采取有效的安全防护措施。 | 2 | 火灾隐患整改期间影响公共安全的部位未停止开放的扣1分，未采取有效的安全防护措施的扣1分。 |  |
| 4 | 火灾隐患消除后，应组织复查，复查情况经消防安全责任人签字确认后存档。 | 1 | 无复查档案资料的扣1分。 |  |
| 灭火、应急疏散预案制定演练和应急处理  9分 | 1 | 文物单位应结合实际制定有针对性的灭火和应急疏散预案，每半年至少组织1次演练。 | 4 | 单位未制定预案及演练制度的扣2分，未进行演练的扣2分。 |  |
| 2 | 灭火预案应组织机构健全、职责明确、各项程序和措施科学合理。 | 3 | 组织机构不健全或职责、程序、措施不明确的各扣1分，扣完3分为止。 |  |
| 3 | 员工发现火灾应立即呼救并拨打“119”电话报警，起火部位现场员工应在1分钟内形成第一灭火力量。火灾确认后，单位消防控制室或单位值班人员应立即启动灭火和应急疏散预案，在3分钟内形成第二灭火力量。 | 2 | 模拟发生火灾，现场考察员工的应急处置能力，无法按照应急疏散预案程序进行处置的扣2分。 |  |
| 消防宣传教育培训  15分 | 1 | 开展经常性消防安全教育培训工作，记录完整。 | 4 | 未开展消防安全培训的扣2分，记录不完整的扣2分。 |  |
| 2 | 每年对员工至少组织1次消防培训；培训内容应包括消防安全操作规程、防火措施及灭火和应急疏散预案的内容和操作程序，消防器材摆放位置及文物单位安全出口的位置，做到会报警，会逃生，会扑救初起火灾。 | 3 | 员工培训次数、内容不符合要求的扣2分，员工达不到消防知识基本要求的扣1分。 |  |

| 项目 | 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防宣传教育培训  15分 | 3 | 新员工必须经消防培训合格后才能上岗。 | 2 | 新员工未经消防培训合格上岗的扣2分。 |  |
| 4 | 消防安全责任人、消防安全管理人、专（兼）职消防管理人，消防控制室的值班、操作人员，消防设施的工程维修人员等特殊岗位人员应积极接受消防安全专门培训。 | 4 | 上述人员未接受消防安全专门培训的，发现1人次扣1分，扣完为止。 |  |
| 5 | 文物单位应在入口、走道、重点部位及其他显眼位置设立包含火灾危险性、逃生路线、安全出口、使用逃生设备等提示信息的宣传标牌和宣传专栏。 | 2 | 未按要求张贴消防安全宣传标牌，宣传专栏的扣2分。 |  |
| 消防档案管理  3分 | 1 | 消防档案内容完整，保管妥当，方便查阅。应建立健全8种日常消防安全管理工作档案，重要的技术资料、图纸、审核验收和消防安全检查书等应永久保存（查阅单位消防档案）。 | 2.5 | 单位未建立消防档案的扣2分，档案内容不全，保管不善、归档不及时的扣0.5分。 |  |
| 2 | 单位应确定专人负责记录和保管消防档案。 | 0.5 | 未确定消防档案记录和保管人员的扣0.5分。 |  |
| 火灾事故处理  4分 | 1 | 文物单位应严防火灾事故的发生。 | 2 | ★发生人员死亡或损失1000万以上火灾的直接判定为C级。（依据《人员密集场所消防安全标准化管理工作标准》） |  |
| 2 | 火灾发生后应积极主动保护火灾现场，协助火灾调查。 | 1 | 不协调配合火灾调查或擅自清理火场的扣1分。 |  |
| 3 | 火灾后应研究制定改进对策及措施，并教育全体员工。 | 1 | 未吸取火灾事故教训、研究落实改进措施的扣0.5分；火灾后未教育全体员工的扣0.5分。 |  |
| 单位奖惩措施  2分 | 1 | 文物单位应将消防管理情况纳入年终考核、评比内容。 | 1 | 未将消防安全管理情况纳入年终考核、评比内容的扣1分。 |  |
| 2 | 文物单位应设定奖惩措施，考核本单位内部消防安全管理情况，对消防安全工作中成绩突出的部门和个人进行表彰。对未依法履行消防安全职责或违反单位安全管理制度，造成责任事故的，依法处理。 | 1 | 未设定单位奖惩措施的扣0.5分；未认真执行落实单位奖惩措施的扣0.5分。 |  |
| 备注 | | 1．有“★”标记的选项为一票否决项，单位一旦违反任何一项即直接判定为C；  2．总分为100分，单位得分90分及以上为A，80分及以上为B，80分以下评为C；  3．对评定为C级的单位应进行专门整治，并移送有关部门。 | | | |
| 总分 | | | | |  |